## 機能要件一覧
別紙● 機能要件一覧
大分類 |  | 中分類 |  | 小分類 |  |  | 備考
整理番号 | 業務名 | 整理番号 | 業務処理名 | 整理番号 | 業務処理名 | 機能要件
1 | 設備台帳 | 1 | 設備台帳管理機能 | 1 | 1 設備情報登録機能 | ■工事情報と関連付けて設備台帳情報の登録／更新／削除ができる。 ■情報項目はシステムの画面上から追加や削除、外部名称等の設定ができる。 ■Excelファイルを用いた設備情報のインポートができる。 ■機械・電器設備、土木・建築付帯に対応している。
|  |  |  | 2 | 主機・補機登録機能 | ■主機と補機（構成機器）の組合せとして、設備の構成管理（登録／更新／削除）ができる。
|  |  |  | 3 | 設備情報検索機能 | ■検索条件がリスト又は直接入力により設定できる。 ■任意文字列による部分一致検索ができる。 ■設備分類及び設置場所からのツリー構造による表示及びツリー検索ができる。 ■現況図面上の設備（図形）を選択することで、設備台帳情報を検索できる。 ■検索結果リストが定形様式・CSVに出力できる。
|  |  |  | 4 | 状態管理機能 | ■主機・補機単位に設備のライフサイクルに応じた状態の履歴が管理できる。
|  |  |  | 5 | 履歴管理機能 | ■設備の設置・移転・撤去の管理ができる。 ■設備の修繕の履歴が管理できる。 ■設備の点検の履歴が管理できる。 ■設備のオーバーホール等の状況が管理できる。 ■設備の稼働時間（年間、累計）を蓄積できる。 ■設備の世代管理ができる。 ■設備単位に履歴の一覧出力（Excelファイル）ができる。
|  | 2 | ファイリング機能 | 1 | ファイリング機能 | ■設備の詳細図面や各種関連ファイルの登録／更新／削除ができる。 ■設備の詳細図面や各種関連ファイル情報が表示できる。
|  |  |  | 2 | 関連図面表示機能 | ■検索した設備とリンク設定してある現況図面（全体平面図、機器配置図、フローシート等）の一覧表示（プレビュー表示）が行える。また、一覧表示された図面の選択により、図面が表示・展開できる。
|  | 3 | 帳票出力機能 | 1 | 帳票出力機能 | ■設備情報の帳票印刷ができる。 ■主機と補機の帳票印刷ができる。 ■主機に対する工事履歴の帳票出力（Excelファイル）ができる。
|  | 4 | データ取込機能 | 1 | データ取込機能 | ■Excelファイルを用いた設備情報のインポートができる。 ■Excelファイルを用いた補機（構成機器）情報のインポートができる。 ■ファイルリストを用いた各種関連ファイルの一括登録・一括更新ができる。また、ファイル情報の一括登録・一括更新ができる。
|  | 5 | データ出力機能 | 2 | データ出力機能 | ■仕様書に示す項目についてCSVファイルでデータの出力ができる。
2 | 工事台帳 | 1 | 工事台帳管理機能 | 1 | 工事情報登録機能 | ■工事情報を登録／更新／削除できる。 ■情報項目はシステムの画面上から追加や削除、外部名称等の設定ができる。 ■工事対象となった設備は、設備台帳情報との関連付けができる。 ■Excelファイルを用いた工事情報のインポートができる。 ■任意文字列による部分一致検索ができる。 ■検索結果リストが定形様式・CSVに出力できる。
|  | 2 | ファイリング機能 | 1 | ファイリング機能 | ■工事に関連する図面や各種関連情報の登録／更新／削除ができる。 ■工事に関連する図面や各種関連情報が表示できる。
|  | 3 | 帳票出力機能 | 1 | 帳票出力機能 | ■登録した工事台帳情報をExcelに出力できる。 ■登録した工事台帳情報、関連する設備台帳を定形で帳票印刷できる。
|  | 4 | データ出力機能 | 1 | データ出力機能 | ■仕様書に示す項目についてCSVファイルでデータの出力ができる。
3 | 現況図面管理 | 1 | 現況図面管理機能 | 1 | 現況図面情報登録機能 | ■現況図面情報（図面名称、図面種別、種別［土建機電など］、更新日）及び図面の属性情報が登録できる。 ■登録した現況図面を条件指定によって絞込み検索できる。 ■登録した現況図面情報の任意文字列による部分一致検索ができる。 ■検索条件に合致した検索結果リストが表示される。
|  |  |  | 2 | 現況図面表示機能 | ■現況図面情報（画像データ、CADデータ）を表示できる。 ■現況図面の拡大・縮小・スクロール、対角拡大、レイヤ画層のON／OFF切替えができる。 ■現況図面の印刷ができる。
|  | 2 | 現況図面と設備のリンク機能 | 1 | 現況図面と設備のリンク機能 | ■現況図面に設備位置のマークや注記、コメントを登録／更新／削除ができる。 ■現況図面上に関連付けされている設備台帳一覧を検索できる。 ■現況図面上の設備マーク（図形）を選択することで、設備台帳情報を検索できる。 ■現況図面上の設備マーク（図形）にマウスを当てることで、設備名称等が確認できる。
|  | 3 | 現況図面と現況図面のリンク機能 | 1 | 現況図面と現況図面のリンク機能 | ■一般平面図から平面図、平面図から断面図等、図面と図面の関連付け／削除ができる。 ■一般平面図から平面図、平面図から断面図等、関連する図面から別の図面が検索できる。 ■一般平面図から平面図、平面図から断面図等、関連する図面が複数ある場合、リスト表示できる。 ■一般平面図から平面図、平面図から断面図等、関連する図面が複数ある場合、表示されたリストを選択し、図面を検索して表示ができる。
4 | 保守点検管理 | 1 | 点検マスター管理機能 | 1 | 点検項目作成機能 | ■定期点検・日常点検の設定、点検機器の設定、機器ごとの点検項目設定ができる。
|  |  |  | 2 | 点検項目複製機能 | ■入力済みの点検項目を複製し、別の点検項目を設定することができる。
|  |  |  | 3 | 入力値設定機能 | ■小数点で入力する桁数の設定ができる。 ■数値として入力する場合の上限値・下限値・定格値の設定ができる。
|  |  |  | 4 | 部品・消耗品マスター管理 | ■部品・消耗品のマスター管理ができる。
|  |  |  | 5 | 保管場所マスター管理 | ■保管場所のマスター管理ができる。
|  | 2 | 点検計画登録機能 | 1 | 点検計画登録機能 | ■定期点検・日常点検の設定、点検機器の設定、機器ごとの点検項目設定ができる。 ■数値として入力する場合の上限値・下限値・定格値の設定ができる。 ■前年度の年間計画を今年度計画として取り込むことができる。 ■年間計画表を出力できる。 ■点検対象の点検項目をタブレット端末に取り込むことがきでる。また、タブレット端末はオフラインでも利用可能である。 ■タブレット端末上で点検した結果（設定変更や操作など）を蓄積し、システムへ反映（登録）できる。 ■機器に貼り付けたバーコードをタブレット端末で読み取り、設備が特定できる。 ■タブレット端末にて過去の測定値を5回分までの参照ができる。 ■必ず点検しなければならない点検項目が入力されていない場合、その状況が把握できる。 ■タブレット端末を利用しない場合、紙の点検票からシステムへの手動入力ができる。 ■異常のレベルと原因についての記録ができる。 ■点検結果を帳票へ出力できる。
|  |  |  | 2 | 点検データ出力機能 | ■点検結果入力結果をExcelに出力できる。
|  | 3 | 維持管理実績管理機能 | 1 | 維持管理対応管理機能 | ■点検結果にて問題のあった設備を自動抽出できる。 ■維持管理記録の検索（類似の事例、同一設備の過去の事例）ができる。 ■維持管理記録が表示できる。 ■点検結果から故障対応報告書（兼修理依頼書）の帳票印刷ができる。 ■維持管理時に交換した部品・消耗品が登録できる。 ■維持管理内容のメモ書き（設定変更や操作など）や、業者からの対応記録書が登録できる。
|  | 4 | 進捗管理機能 | 1 | 進捗管理機能 | ■点検の「予定」、「実績入力中」、「実績承認待ち」、「実績承認済み」、「実績却下」などの状態を確認できる。 ■点検実績、維持管理実績に対し最大で5階層までの承認者設定ができる。
|  | 5 | ファイリング機能 | 1 | ファイリング機能 | ■維持管理内容のメモ書きや、業者からの対応記録書などの登録ができる。 ■関連情報に実施理由書（メモ）データが登録でき、検索することができる。 ■タブレット端末からも写真、動画等のデータをファイリング登録できる。
|  | 6 | 帳票出力機能 | 1 | 帳票出力機能 | ■年間計画表、月間計画表を出力できる。 ■点検結果を帳票へ出力できる。 ■任意の設備を選択し、点検データ出力項目、期間を選択してExcelへ出力ができる。
5 | 改築計画 | 1 | 改築計画策定機能 | 1 | 中長期改築計画登録機能 | ■設備群・設備単位に将来の更新計画（費用、内容、スケジュール）が登録／更新／削除できる。 ■設備群・設備単位に将来の保全計画（修繕、部品交換、オーバーホール、メーカー点検）が登録／更新／削除できる。 ■費用データの入力は、一定の周期に基づいた連続作成及び個別に登録／更新できる。 ■大中小分類、設備種別、設置場所、標準耐用年数超過、目標耐用年数超過の条件による検索ができる。 ■年次別費用や累計費用をグラフ表示し、Excelへ出力できる。 ■複数の改築計画シナリオ案を保管できる。
|  |  |  | 2 | 診断記録・健全度登録機能 | ■設備・土木・建築物に対し、診断の記録及び健全度の登録／更新／削除／判定（重み計算）ができる。 ■診断表を出力できる。
|  |  |  | 3 | 改築シミュレーション機能 | ■各設備について、今後の施策シナリオ案（更新、延命化、修繕）の設定ができる。 ■健全度に基づき、劣化進行の予測が行える。 ■設定したシナリオによるLCC（ライフサイクルコスト）の算出・比較が行える。 ■設定したシナリオ案のうち一つを採用し、計画一覧表（年次別費用の集計）を作成できる。 ■複数のシナリオ案を保管できる。
|  |  |  | 4 | LCC算定機能 | ■設備の設置・修繕等の実績データを使用し、LCCの算定、グラフが表示できる。 ■実績データが少ない設備については、類似施設(小分類、形式）で実績データを集約したLCC算定を行うことができる。
|  | 2 | 帳票出力機能 | 1 | 帳票出力機能 | ■設定したシナリオ案のうち1つを採用し、計画一覧表（年次別費用の集計）を作成しExcelへ出力できる。
6 | システム管理 | 1 | 帳票出力機能 | 1 | グループ管理 | ■システム管理画面から、認証権限、編集権限の種類ごとにグループの設定ができる。
|  |  |  | 2 | ユーザー管理 | ■システム管理画面から、ユーザー名、パスワード、グループの設定ができる。
|  |  |  | 3 | システム監査機能 | ■誰が、いつ、システムを利用していたかを管理できる。